## Sheet1
后勤集团安全检查表
单位名称：公寓服务中心（盖章）
序号 | 检查项目 | 检查结果 |  | 共性内容
|  | 符合 | 不符合
1 | 组织体系
1.1 | 安全责任体系
1.1.1 | 成立安全工作领导小组，由党/政一把手担任组长，各中心负责人参加，分工明确，责任清晰。分管场所的领导主管场所安全 |  |  | 共性
1.1.2 | 层层签订安全生产责任书。总经理与各中心责任人签订安全生产责任书，各中心负责人与其单位每位教职工签订安全生产责任书 |  |  | 共性
1.1.3 | 所有场所，每台设备都需明确安全责任人 |  |  | 共性
1.1.4 | 单位有专职安全管理人员
1.1.5 | 建立安全准入体系，实行了安全准入制度
1.2 | 经费保障
1.2.1 | 单位每年有安全常规经费预算 |  |  | 共性
1.2.2 | 单位申请专项经费或自筹经费投入场所安全建设与管理，场所安全隐患整改经费能够落实 |  |  | 共性
2 | 规章制度
2.1 | 院级单位层面安全管理制度
2.1.1 | 有安全检查制度 |  |  | 共性
2.1.2 | 有安全教育制度 |  |  | 共性
2.1.3 | 有院级单位安全事故应急预案 |  |  | 共性
2.2 | 下属单位层面安全管理制度
2.2.1 | 能体现工作内容特色的安全管理制度 |  |  | 共性
2.2.2 | 有安全检查与值班值日制度 |  |  | 共性
2.2.3 | 电力设备、应急设备有操作规程，并上墙
2.2.4 | 危险性作业有操作规程（含安全注意事项），并上墙
2.2.5 | 有体现工作特色的应急预案
2.3 | 安全检查
2.3.1 | 集团层面的全面安全检查每年不少于2次
2.3.2 | 中心层面的全面安全检查每月不少于1次
2.3.3 | 定期检查各级安全生产危险点 |  |  | 共性
2.3.4 | 建立安全检查和值日台账，且记录规范 |  |  | 共性
2.3.5 | 对于检查发现存在问题的，有合适的方式通知被查场所负责人，如网上公示、整改通知书等，并规范存档 |  |  | 共性
2.3.6 | 检查出的问题得到及时的整改，有整改记录并存档 |  |  | 共性
2.3.7 | 事故调查、处理程序规范，资料存档 |  |  | 共性
3 | 安全教育
3.1 | 教育培训
3.1.1 | 主管安全工作的负责人参加安全管理人员培训，持有效培训证明 |  |  | 共性
3.1.2 | 有年度安全教育培训计划 |  |  | 共性
3.1.3 | 有安全教育和培训的记录，并规范存档 |  |  | 共性
3.1.4 | 开展了教职工安全教育与培训，有资料存档 |  |  | 共性
3.1.5 | 组织对新教工的安全考试，有记录
3.1.6 | 开展了结合工作特点的应急演练，有资料存档
3.2 | 宣传
3.2.1 | 在本单位主页设立专门的板块开展安全宣传、报道 |  |  | 共性
3.2.2 | 设有安全教育宣传窗，或有宣传画、标语、提示等 |  |  | 共性
3.2.3 | 通过各种信息平台对师生进行安全方面的知识传输和温馨提醒 |  |  | 共性
4 | 场所环境与管理
4.1 | 场所
4.1.1 | 场所消防通道通畅，公共场所、通道无堆放仪器、物品现象 |  |  | 共性
4.1.2 | 场所门上有观察窗，外开门不阻挡逃生路径 |  |  | 共性
4.1.3 | 所有房间的钥匙有备用，存放在单位办公室或传达室内，由专人管理 |  |  | 共性
4.1.4 | 超过200平米的场所或楼层应具有至少两处紧急出口 |  |  | 共性
4.1.5 | 每个房间门口挂有安全信息牌，信息包括安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等，并及时更新 |  |  | 共性
4.1.6 | 场所应张贴针对危险源的安全警示标识 |  |  | 共性
4.2 | 卫生与环境
4.2.1 | 场所物品摆放有序，卫生状况良好；实验完毕物品归位 |  |  | 共性
4.2.2 | 不存在门开着而无人值守现象 |  |  | 共性
4.2.3 | 无废弃物品（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等） |  |  | 共性
4.3 | 场所其它安全
4.3.1 | 场所内不放无关物品，如电动车、自行车等 |  |  | 共性
4.3.2 | 场所内不存放或烧煮食物、饮食 |  |  | 共性
4.3.3 | 场所内无吸烟现象 |  |  | 共性
4.3.4 | 屋顶天花板安全固定 |  |  | 共性
4.3.5 | 化学、生物类场所不得使用可燃性蚊香。其它场所如需使用，其底盘必须是金属的
5 | 安全设施
5.1 | 消防设施
5.1.1 | 根据场所情况配置相应的消防器材（烟感报警器、灭火器、灭火毯、消防栓、手动报警器、沙桶等），并正常有效 |  |  | 共性
5.1.2 | 实验大楼有逃生线路指示图，并安装了应急指示灯 |  |  | 共性
5.1.3 | 灭火器配备数量合理、种类合适，无过期现象，摆放位置利于取用 |  |  | 共性
5.2 | 通风系统
5.2.1 | 换气扇使用正常
5.2.2 | 屋顶风扇固定无松动、无异常噪声
6 | 水电安全
6.1 | 用电基础安全
6.1.1 | 插头插座功率需匹配，无私自改装现象 |  |  | 共性
6.1.2 | 不乱拉乱接电线，无电线老化、使用花线和木质配电板的现象 |  |  | 共性
6.1.3 | 多个大功率仪器不使用同一个接线板 |  |  | 共性
6.1.4 | 不能多个接线板串联、接线板不直接放在地面 |  |  | 共性
6.1.5 | 无电源插座未固定、插座插头破损现象 |  |  | 共性
6.1.6 | 大功率仪器（包括空调等）有专用插座，用电负荷满足要求；长期不用时，应拔出电源插头 |  |  | 共性
6.1.7 | 无人状态下，充电器（宝）不能充电过夜 |  |  | 共性
6.1.8 | 水槽边不安装电源插座，如确实需要，应有防护挡板或防护罩 |  |  | 共性
6.1.9 | 场所和电气设备配备空气开关和漏电保护器 |  |  | 共性
6.1.10 | 电线接头绝缘可靠，无裸露连接线，地板上的导线应有盖板或护套 |  |  | 共性
6.1.11 | 配电柜/箱无物品遮挡并便于操作 |  |  | 共性
6.1.12 | 电加热设备采用耐高温阻燃导线
6.2 | 用水安全
6.2.1 | 下水道畅通，不存在水龙头、水管破损现象 |  |  | 共性
6.2.2 | 各类链接管无老化破损现象（特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处） |  |  | 共性
6.2.3 | 无自来水龙头开着时人离开的现象 |  |  | 共性
7 | 仪器设备安全
7.1 | 常规管理
7.1.1 | 建立了设备台帐 |  |  | 共性
7.1.2 | 高功率的设备与电路容量相匹配，仪器设备接地良好 |  |  | 共性
7.1.3 | 仪器设备使用完后，及时关闭电源，包括电脑显示器电源 |  |  | 共性
7.1.4 | 有仪器设备运行、维护的记录 |  |  | 共性
7.1.5 | 无电脑、空调、饮水机等随意开机过夜现象 |  |  | 共性
7.1.6 | 对于不能断电的特殊仪器设备，采取了必要的防护措施（如双路供电、不间断电源、监控报警等）
7.2 | 明火电炉与电吹风等管理
7.2.1 | 未经学校安全管理部门许可不使用明火电炉
7.2.2 | 不使用明火电炉加热易燃易爆溶剂
8 | 个人防护与其它
8.1 | 日常防护管理
8.1.1 | 不穿拖鞋、短裤进入场所，不露脚趾 |  |  | 共性
8.1.2 | 危险性作业（如高温、高压、高速运转等）时必须有两人在场
8.2 | 正确选用防护用品
8.2.1 | 高温作业时，不得佩戴隐形眼镜
其他安全隐患情况：
本次检查需说明的情况：
注：请根据实际情况在“符合”或“不符合”栏目中划“√”
填表人：
单位责任人：
填表时间：