## Sheet1
后勤集团安全检查表
单位名称：水电与维修服务中心（盖章）
序号 | 检查项目 | 检查结果 |  | 共性内容
|  | 符合 | 不符合
1 | 组织体系
1.1 | 安全责任体系
1.1.1 | 成立安全工作领导小组，由党/政一把手担任组长，各中心负责人参加，分工明确，责任清晰。分管场所的领导主管场所安全 |  |  | 共性
1.1.2 | 层层签订安全生产责任书。总经理与各中心责任人签订安全生产责任书，各中心负责人与其单位每位教职工签订安全生产责任书 |  |  | 共性
1.1.3 | 单位有专职安全管理人员
1.1.4 | 建立安全准入体系，实行了安全准入制度
1.2 | 经费保障
1.2.1 | 单位每年有安全常规经费预算 |  |  | 共性
1.2.2 | 单位申请专项经费或自筹经费投入场所安全建设与管理，场所安全隐患整改经费能够落实 |  |  | 共性
2 | 规章制度
2.1 | 院级单位层面安全管理制度
2.1.1 | 有安全检查制度 |  |  | 共性
2.1.2 | 有安全教育制度 |  |  | 共性
2.1.3 | 有院级单位安全事故应急预案 |  |  | 共性
2.2 | 下属单位层面安全管理制度
2.2.1 | 能体现工作内容特色的安全管理制度 |  |  | 共性
2.2.2 | 有安全检查与值班值日制度 |  |  | 共性
2.2.3 | 有仪器设备的安全操作规程（包括大型仪器，高温、高速、高压、强磁、低温等设备），并上墙
2.2.4 | 危险性作业有操作规程（含安全注意事项），并上墙
2.2.5 | 有体现工作特色的应急预案
2.3 | 安全检查
2.3.1 | 集团层面的全面安全检查每年不少于2次
2.3.2 | 中心层面的全面安全检查每月不少于1次 |  |  | 共性
2.3.3 | 定期检查各级安全生产危险点 |  |  | 共性
2.3.4 | 建立安全检查和值日台账，且记录规范 |  |  | 共性
2.3.5 | 对于检查发现存在问题的，有合适的方式通知被查场所负责人，如网上公示、整改通知书等，并规范存档 |  |  | 共性
2.3.6 | 检查出的问题得到及时的整改，有整改记录并存档 |  |  | 共性
2.3.7 | 事故调查、处理程序规范，资料存档 |  |  | 共性
3 | 安全教育
3.1 | 教育培训
3.1.1 | 主管安全工作的负责人在岗一年内通过了上一级组织的安全管理人员培训，持有效证书 |  |  | 共性
3.1.2 | 有年度安全教育培训计划 |  |  | 共性
3.1.3 | 有安全教育和培训的记录，并规范存档 |  |  | 共性
3.1.4 | 开展了教职工安全教育与培训，有资料存档 |  |  | 共性
3.1.5 | 组织对新教工的安全考试，有记录
3.1.6 | 开展了结合工作特点的应急演练，有资料存档
4 | 场所环境与管理
4.1 | 场所
4.1.1 | 场所消防通道通畅，公共场所、通道无堆放仪器、物品现象 |  |  | 共性
4.1.2 | 场所门上有观察窗，外开门不阻挡逃生路径 |  |  | 共性
4.1.3 | 所有房间的钥匙有备用，存放在单位办公室或传达室内，由专人管理 |  |  | 共性
4.1.4 | 超过200平米的场所或楼层应具有至少两处紧急出口 |  |  | 共性
4.1.5 | 场所应张贴针对危险源的安全警示标识 |  |  | 共性
4.2 | 卫生与环境
4.2.1 | 场所物品摆放有序，卫生状况良好；实验完毕物品归位 |  |  | 共性
4.2.2 | 不存在门开着而无人值守现象 |  |  | 共性
4.2.3 | 无废弃物品（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等） |  |  | 共性
4.3 | 场所其它安全
4.3.1 | 场所内不放无关物品，如电动车、自行车等 |  |  | 共性
4.3.2 | 场所内不存放或烧煮食物、饮食 |  |  | 共性
4.3.3 | 不在场所内睡觉过夜 |  |  | 共性
4.3.4 | 场所内无吸烟现象 |  |  | 共性
4.3.5 | 屋顶天花板安全固定 |  |  | 共性
4.3.6 | 楼层或场所配备了急救药箱，药箱不上锁、药品在保质期内
5 | 安全设施
5.1 | 消防设施
5.1.1 | 根据场所情况配置相应的消防器材（烟感报警器、灭火器、灭火毯、消防栓、手动报警器、沙桶等），并正常有效 |  |  | 共性
5.1.2 | 灭火器配备数量合理、种类合适，无过期现象，摆放位置利于取用 |  |  | 共性
5.1.3 | 重点部位有防盗和监控设施，包括剧毒品、病原微生物和放射源存放点等
5.2 | 通风系统
5.2.1 | 配备符合要求的通风系统；对于排放有毒有味废气体的场所，有吸收过滤装置
5.2.2 | 换气扇使用正常
5.2.3 | 屋顶风机固定无松动、无异常噪声
6 | 水电安全
6.1 | 用电基础安全
6.1.1 | 插头插座功率需匹配，无私自改装现象 |  |  | 共性
6.1.2 | 不乱拉乱接电线，无电线老化、使用花线和木质配电板的现象 |  |  | 共性
6.1.3 | 多个大功率仪器不使用同一个接线板 |  |  | 共性
6.1.4 | 不能多个接线板串联、接线板不直接放在地面 |  |  | 共性
6.1.5 | 无电源插座未固定、插座插头破损现象 |  |  | 共性
6.1.6 | 大功率仪器（包括空调等）有专用插座，用电负荷满足要求；长期不用时，应拔出电源插头 |  |  | 共性
6.1.7 | 无人状态下，充电器（宝）不能充电过夜 |  |  | 共性
6.1.8 | 水槽边不安装电源插座，如确实需要，应有防护挡板或防护罩 |  |  | 共性
6.1.9 | 场所和电气设备配备空气开关和漏电保护器 |  |  | 共性
6.1.10 | 电线接头绝缘可靠，无裸露连接线，地板上的导线应有盖板或护套 |  |  | 共性
6.1.11 | 配电柜/箱无物品遮挡并便于操作 |  |  | 共性
6.1.12 | 电加热设备采用耐高温阻燃导线
6.2 | 用水安全
6.2.1 | 下水道畅通，不存在水龙头、水管破损现象 |  |  | 共性
6.2.2 | 各类链接管无老化破损现象（特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处） |  |  | 共性
6.2.3 | 无自来水龙头开着时人离开的现象 |  |  | 共性
7 | 仪器设备安全
7.1 | 常规管理
7.1.1 | 建立了设备台帐 |  |  | 共性
7.1.2 | 高功率的设备与电路容量相匹配，仪器设备接地良好 |  |  | 共性
7.1.3 | 仪器设备使用完后，及时关闭电源，包括电脑显示器电源 |  |  | 共性
7.1.4 | 无电脑、空调、饮水机等随意开机过夜现象 |  |  | 共性
7.1.5 | 高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备的操作人员有培训记录，有安全操作规程和应急预案
7.1.6 | 高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备有安全警示标识和安全警示线（黄色），并配备相应安全防护设施（如防护罩、防护栏、自屏蔽设施等）
7.2 | 气瓶的管理
7.2.1 | 从具有气瓶生产或气瓶充装许可证的厂家采购或充装气瓶
7.2.2 | 气瓶已经国资处登记审批
7.2.3 | 有气体钢瓶台帐，记录气体成分、供应商、使用人、购入时间、定期检验有效期等信息
7.2.4 | 气瓶的附件（防震圈、瓶帽、瓶阀、压力表）是否齐全、完好，压力表在校验有效期内
7.2.5 | 气体连接管路连接正确、有标识，管路材质选择合适，无破损或老化现象。对于存在多条气体管路的房间张贴了详细的管路图
7.2.6 | 不存在带着减压阀移动钢瓶或在地上滚动钢瓶的现象
7.2.7 | 气瓶挂贴相应的目视标签，注明气瓶的使用状态（满瓶、使用中、空瓶）
7.2.8 | 无长期闲置的气瓶
7.2.9 | 氧气瓶使用时距明火10米以外，贮存时可燃性气体未与氧气等助燃气体混放
7.3 | 明火电炉与电吹风等管理
7.3.1 | 未经学校安全管理部门许可不使用明火电炉
8 | 个人防护与其它
8.1 | 日常防护管理
8.1.1 | 不穿拖鞋、短裤进入场所，不露脚趾 |  |  | 共性
8.1.2 | 危险性实验（如高温、高压、高速运转等）时必须有两人在场
8.1.3 | 实验时不能脱岗，通宵实验须两人在场
8.1.4 | 高空作业须做好个人防护
8.2 | 正确选用防护用品
8.2.1 | 特殊场所按需佩戴安全帽、防护帽，无长发散露在外的现象
8.2.2 | 按需要佩戴防护手套（涉及不同的有害化学物质、病原微生物、高温和低温等），并正确选择不同种类和材质的手套
其他安全隐患情况：
本次检查需说明的情况：
注：请根据实际情况在“符合”或“不符合”栏目中划“√”
填表人：
单位责任人：
填表时间：