## Sheet1
后勤集团安全检查表
单位名称：接待服务中心（盖章）
序号 | 检查项目 | 检查结果 |  | 备注
|  | 符合 | 不符合
1 | 组织体系
1.1 | 安全责任体系
1.1.1 | 成立安全工作领导小组，由党/政一把手担任组长，各中心负责人参加，分工明确，责任清晰。分管场所的领导主管场所安全
1.1.2 | 层层签订安全生产责任书。总经理与各中心责任人签订安全生产责任书，各中心负责人与各部门负责人签订安全生产责任书
1.1.3 | 单位有专职安全管理人员
1.2 | 经费保障
1.2.1 | 单位每年有安全常规经费预算
1.2.2 | 单位申请专项经费或自筹经费投入场所安全建设与管理，场所安全隐患整改经费能够落实
2 | 规章制度
2.1 | 院级单位层面安全管理制度
2.1.1 | 能体现工作内容特色的安全管理制度
2.1.2 | 有安全检查与值班值日制度
2.1.3 | 危险性作业有操作规程（含安全注意事项）
2.1.4 | 有体现工作特色的应急预案
2.2 | 下属单位层面安全管理制度
2.2.1 | 能体现工作内容特色的安全管理制度
2.2.2 | 有安全检查与值班值日制度
2.2.3 | 危险性作业有操作规程（含安全注意事项），并上墙
2.2.4 | 有体现工作特色的应急预案
2.3 | 安全检查
2.3.1 | 集团层面的全面安全检查每年不少于2次
2.3.2 | 中心层面的全面安全检查每月不少于1次
2.3.3 | 各部门、下属单位的安全巡查每天1次
2.3.4 | 对于检查发现存在问题的，以书面的方式通知被查场所负责人，并规范存档
2.3.5 | 检查出的问题得到及时的整改，有整改记录并存档
3 | 安全教育
3.1 | 教育培训
3.1.1 | 分管安全工作的负责人定期参加集团或区级安全培训
3.1.2 | 有年度安全教育培训计划
3.1.3 | 有安全教育和培训的记录，并规范存档
3.1.4 | 开展了结合工作特点的应急演练，有资料存档
4 | 场所环境与管理
4.1 | 场所
4.1.1 | 场所消防通道通畅，公共场所、通道无堆放仪器、物品现象
4.1.2 | 场所门上有观察窗，外开门不阻挡逃生路径
4.1.3 | 所有房间的钥匙有备用，存放在单位办公室或传达室内，由专人管理
4.1.4 | 超过200平米的场所或楼层应具有至少两处紧急出口
4.1.5 | 每个消防器材箱贴有责任人姓名
4.2 | 卫生与环境
4.2.1 | 场所物品摆放有序，卫生状况良好；卫生消毒等物品用完归位
4.2.2 | 楼内地面、走廊、楼梯、盥洗室、厕所干净整洁、无杂物。下水道、地漏通畅
4.2.3 | 保洁工具按指定地点摆放
4.2.4 | 场所周围无乱摆放物品，外墙无张贴物，腰匝无拖挂物，地面整洁无杂物
4.2.5 | 每天及时清理垃圾桶内垃圾并保持外观整洁，垃圾桶周边无乱丢杂物
4.3 | 场所其它安全
4.3.1 | 场所内不放无关物品
4.3.2 | 屋顶天花板安全固定
4.3.3 | 不使用明火蚊香
5 | 安全设施
5.1 | 消防设施
5.1.1 | 根据场所情况配置相应的消防器材（烟感报警器、灭火器、灭火毯、消防栓、手动报警器、沙桶等），并正常有效
5.1.2 | 实验大楼有逃生线路指示图，并安装了应急指示灯
5.1.3 | 灭火器配备数量合理、种类合适，无过期现象，摆放位置利于取用
5.1.4 | 重点部位有防盗和监控设施
5.2 | 通风系统
5.2.1 | 厨房、客房等换气扇使用正常
5.2.2 | 屋顶风机固定无松动、无异常噪声
6 | 水电安全
6.1 | 用电基础安全
6.1.1 | 插头插座功率需匹配，无私自改装现象
6.1.2 | 不乱拉乱接电线，无电线老化、使用花线和木质配电板的现象
6.1.3 | 多个大功率仪器不使用同一个接线板
6.1.4 | 大功率仪器（包括空调等）有专用插座，用电负荷满足要求；长期不用时，应拔出电源插头
6.1.5 | 无人状态下，充电器（宝）不能充电过夜
6.1.6 | 场所和电气设备配备空气开关和漏电保护器
6.1.7 | 电线接头绝缘可靠，无裸露连接线，地板上的导线应有盖板或护套
6.1.8 | 配电柜/箱无物品遮挡并便于操作
6.1.9 | 电加热设备采用耐高温阻燃导线
6.2 | 用水安全
6.2.1 | 下水道畅通，不存在水龙头、水管破损现象
6.2.2 | 各类链接管无老化破损现象（特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处）
6.2.3 | 无自来水龙头开着时人离开的现象
7 | 仪器设备安全
7.1 | 常规管理
7.1.1 | 高功率的设备与电路容量相匹配，仪器设备接地良好
7.1.2 | 仪器设备使用完后，及时关闭电源
7.1.3 | 有仪器设备运行、维护的记录
7.1.4 | 无电脑、空调、饮水机等随意开机过夜现象
7.1.5 | 对于高温、高速运动等特殊设备，对使用者有培训要求，有安全操作规程上墙。
7.1.6 | 对于不能断电的特殊仪器设备，采取了必要的防护措施（如不间断电源、监控报警等）
7.2 | 电吹风等管理
7.2.1 | 电吹风等用毕，及时拔除电源插头
8 | 个人防护与其它
8.1 | 日常防护管理
8.1.1 | 一线工作人员持健康证上岗，必须身着工作服，厨房人员根据要求不留长指甲，不披长发，戴口罩、戴帽子，不带戒指、手镯等饰物。
其他安全隐患情况：
本次检查需说明的情况：
注：请根据实际情况在“符合”或“不符合”栏目中划“√”
填表人：
单位责任人：
填表时间：