## Sheet1
南京航空航天大学院级单位安全检查表
单位名称：自动化学院（盖章）
序号 | 检查项目 | 检查结果 |  | 共性内容
|  | 符合 | 不符合
1 | 组织体系
1.1 | 安全责任体系
1.1.1 | 成立安全工作领导小组，由党/政一把手担任组长，研究所、中心、教研室、实验室等负责人参加，分工明确，责任清晰。分管实验室的领导主管实验室安全 |  |  | 共性
1.1.2 | 层层签订安全生产责任书。院长与各系、所责任人签订安全生产责任书，各系、所负责人与本系、所每位教职工签订安全生产责任书 |  |  | 共性
1.1.3 | 所有实验室，每台实验设备都需明确安全责任人 |  |  | 共性
1.1.4 | 学院有专职实验室安全管理人员
1.1.5 | 建立实验室安全准入体系，实验室实行了安全准入制度
1.2 | 经费保障
1.2.1 | 学院每年有安全常规经费预算 |  |  | 共性
1.2.2 | 学院申请专项经费或自筹经费投入实验室安全建设与管理，实验室安全隐患整改经费能够落实 |  |  | 共性
2 | 规章制度
2.1 | 院级层面安全管理制度
2.1.1 | 有安全检查制度 |  |  | 共性
2.1.2 | 有安全教育制度 |  |  | 共性
2.1.3 | 有院级安全事故应急预案 |  |  | 共性
2.2 | 实验室层面安全管理制度
2.2.1 | 有安全检查与值班值日制度 |  |  | 共性
2.2.2 | 有仪器设备的安全操作规程（包括大型仪器，高温、高速、高压、强磁、低温等设备），并上墙
2.3 | 安全检查
2.3.1 | 院级层面的全面安全检查每年不少于2次 |  |  | 共性
2.3.2 | 建立安全检查和值日台账，且记录规范 |  |  | 共性
2.3.3 | 对于检查发现存在问题的，有合适的方式通知被查实验室，如网上公示、整改通知书等，并规范存档 |  |  | 共性
2.3.4 | 检查出的问题得到及时的整改，有整改记录并存档 |  |  | 共性
2.3.5 | 事故调查、处理程序规范，资料存档 |  |  | 共性
3 | 安全教育
3.1 | 教育培训
3.1.1 | 有年度安全教育培训计划 |  |  | 共性
3.1.2 | 开展了教职工安全教育与培训，有资料存档 |  |  | 共性
3.1.3 | 开展了研究生安全教育与培训，有资料存档 |  |  | 共性
3.1.4 | 开展了本科生安全教育与培训，有资料存档 |  |  | 共性
3.2 | 宣传
3.2.1 | 设有安全教育宣传窗，或有宣传画、标语、提示等 |  |  | 共性
3.2.2 | 通过各种信息平台对师生进行安全方面的知识传输和温馨提醒 |  |  | 共性
3.2.3 | 将《实验室安全手册》发放到每一位师生，收回承诺书并归档
4 | 实验室环境与管理
4.1 | 场所
4.1.1 | 实验室消防通道通畅，公共场所、通道无堆放仪器、物品现象 |  |  | 共性
4.1.2 | 实验室门上有观察窗，外开门不阻挡逃生路径 |  |  | 共性
4.1.3 | 所有房间的钥匙有备用，存放在单位办公室或传达室内，由专人管理 |  |  | 共性
4.1.4 | 超过200平米的实验室或楼层应具有至少两处紧急出口 |  |  | 共性
4.1.5 | 每个房间门口挂有安全信息牌，信息包括安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等，并及时更新 |  |  | 共性
4.1.6 | 实验室应张贴针对危险源的安全警示标识 |  |  | 共性
4.2 | 卫生与环境
4.2.1 | 实验室物品摆放有序，卫生状况良好；实验完毕物品归位 |  |  | 共性
4.2.2 | 有毒有害实验区与学习区明确分开，布局合理
4.3 | 场所其它安全
4.3.1 | 实验室内不放无关物品 |  |  | 共性
5 | 安全设施
5.1 | 消防设施
5.1.1 | 根据实验室情况配置相应的消防器材（烟感报警器、灭火器、灭火毯、消防栓、手动报警器、沙桶等），并正常有效 |  |  | 共性
5.1.2 | 实验大楼安装了应急指示灯 |  |  | 共性
5.1.3 | 灭火器配备数量合理、种类合适，无过期现象，摆放位置利于取用 |  |  | 共性
5.1.4 | 重点部位有防盗和监控设施，包括剧毒品、病原微生物和放射源存放点等
5.2 | 通风系统
5.2.1 | 配备符合要求的通风系统；对于排放有毒有味废气体的实验室，有吸收过滤装置
5.2.2 | 通风系统运行正常，有风速测定等维护、检修记录
5.2.3 | 换气扇使用正常
5.2.4 | 屋顶风机固定无松动、无异常噪声
5.2.5 | 使用可燃气体场所应采用防爆通风机
6 | 水电安全
6.1 | 用电基础安全
6.1.1 | 插头插座功率需匹配，无私自改装现象 |  |  | 共性
6.1.2 | 不乱拉乱接电线，无电线老化、使用花线和木质配电板的现象 |  |  | 共性
6.1.3 | 多个大功率仪器不使用同一个接线板 |  |  | 共性
6.1.4 | 不能多个接线板串联、接线板不直接放在地面 |  |  | 共性
6.1.5 | 无电源插座未固定、插座插头破损现象 |  |  | 共性
6.1.6 | 大功率仪器（包括空调等）有专用插座，用电负荷满足要求；长期不用时，应拔出电源插头 |  |  | 共性
6.1.7 | 无人状态下，充电器（宝）不能充电过夜 |  |  | 共性
6.1.8 | 水槽边不安装电源插座，如确实需要，应有防护挡板或防护罩 |  |  | 共性
6.1.9 | 实验室和电气设备配备空气开关和漏电保护器 |  |  | 共性
6.1.10 | 电线接头绝缘可靠，无裸露连接线，地板上的导线应有盖板或护套 |  |  | 共性
6.1.11 | 配电柜/箱无物品遮挡并便于操作 |  |  | 共性
6.1.12 | 电加热设备采用耐高温阻燃导线
6.2 | 用水安全
6.2.1 | 下水道畅通，不存在水龙头、水管破损现象 |  |  | 共性
6.2.2 | 各类链接管无老化破损现象（特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处） |  |  | 共性
6.2.3 | 无自来水龙头开着时人离开的现象 |  |  | 共性
7 | 化学安全
7.1 | 化学试剂存放
7.1.1 | 有房间内化学品的动态台帐
7.1.2 | 有序分类存放（柜子门上粘贴清单），放置位置便于查找取用
7.1.3 | 强酸与强碱、氧化剂与还原剂等分开存放
7.1.4 | 固体与液体分开存放（如在同一试剂柜中，液体需放置在下层）
7.1.5 | 化学品不存在叠放现象
7.1.6 | 腐蚀溶剂配有托盘类的二次泄漏防护容器
7.1.7 | 化学试剂标签无脱落、模糊现象
7.1.8 | 存放点通风、隔热、避光、安全；有机溶剂远离热源
7.1.9 | 无存放大桶试剂现象、无大量存放化学试剂现象（用量较大的试剂存量应控制在一周计划用量之内）
7.1.10 | 如单个实验装置存在10L以上甲类物质储罐，或20L以上乙类物质储罐，或50L以上丙类物质储罐，需加装泄露报警器及通风联动装置
7.1.11 | 过期药品定期清理，无过期药品累积
7.1.12 | 无试剂瓶开口放置现象
7.1.13 | 易泄漏、挥发的试剂应存放在具有通风、吸附功能的试剂柜内
7.2 | 其它化学安全
7.2.1 | 配置试剂、合成品、样品等标签信息明确
7.2.2 | 盛放配置试剂、合成品等的烧杯、烧瓶不得无盖放置
7.2.3 | 无使用饮料瓶存放试剂、样品的现象。如确需存放，必须撕去原包装纸，贴上专用标签纸
7.2.4 | 原标签纸未撕去的空试剂瓶中不存放其它化学品的现象（除非将原标签撕去、重新贴上专用标签纸）
7.2.5 | 用于浸泡玻璃器皿的酸缸、碱缸等有盖子盖上
7.2.6 | 不使用破损量筒、试管等玻璃器皿
7.2.7 | 涉及危险化学品的实验室化学品安全技术说明书（MSDS）或安全周知卡，放在门上/门边活动袋中
7.2.8 | 危险性化学实验有实验指导书
7.2.9 | 实验室内有吸液（油）棉/条带
8 | 仪器设备安全
8.1 | 常规管理
8.1.1 | 建立了设备台帐 |  |  | 共性
8.1.2 | 高功率的设备与电路容量相匹配，仪器设备接地良好 |  |  | 共性
8.1.3 | 仪器设备使用完后，及时关闭电源，包括电脑显示器电源 |  |  | 共性
8.1.4 | 有仪器设备运行、维护的记录 |  |  | 共性
8.1.5 | 高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备的操作人员有培训记录，有安全操作规程和应急预案
8.1.6 | 高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备有安全警示标识和安全警示线（黄色），并配备相应安全防护设施（如防护罩、防护栏、自屏蔽设施等）
8.1.7 | 对于不能断电的特殊仪器设备，采取了必要的防护措施（如双路供电、不间断电源、监控报警等）
8.1.8 | 高速旋转类机械设备的旋转部件有防护罩，操作时不戴手套
8.2 | 气瓶的管理
8.2.1 | 从具有气瓶生产或气瓶充装许可证的厂家采购或充装气瓶
8.2.2 | 气瓶已经国资处登记审批
8.2.3 | 钢瓶外观涂色和字体清楚，无腐蚀、变形、磨损、裂纹，在用气体有检验合格标识。需更换的气瓶应有标识
8.2.4 | 气体钢瓶有定期安全检测标识（由供应商负责进行），无过期气体钢瓶，无大量气体钢瓶堆放现象
8.2.5 | 有气体钢瓶台帐，记录气体成分、供应商、使用人、购入时间、定期检验有效期等信息
8.2.6 | 气瓶的附件（防震圈、瓶帽、瓶阀、压力表）是否齐全、完好，压力表在校验有效期内
8.2.7 | 气体钢瓶正确固定，避免暴晒，钢瓶放置地面平整干燥
8.2.8 | 涉及剧毒、易燃易爆气体的场所，配有通风设施和合适的监控报警装置等，张贴必要的安全警示标识
8.2.9 | 大量惰性气体或CO2存放在有限空间内时加装氧气含量报警器
8.2.10 | 危险气体钢瓶存放点通风、远离热源；无气体钢瓶放在走廊、大厅等公共场所的现象
8.2.11 | 气体连接管路连接正确、有标识，管路材质选择合适，无破损或老化现象。对于存在多条气体管路的房间张贴了详细的管路图
8.2.12 | 不存在带着减压阀移动钢瓶或在地上滚动钢瓶的现象
8.2.13 | 时常进行检漏，实验结束后，气体钢瓶总阀已关闭
8.2.14 | 气瓶挂贴相应的目视标签，注明气瓶的使用状态（满瓶、使用中、空瓶）
8.2.15 | 用氢房间应通风良好，装有专用防爆排风装置
8.2.16 | 用氢场所无可能产生明火的设备，严禁烟火
8.2.17 | 氢气瓶底部无木块、橡胶等绝缘材料，气瓶架有效接地
8.2.18 | 使用中的氢气瓶无压力波动较大、回火爆鸣等现象
8.3 | 明火电炉与电吹风等管理
8.3.1 | 未经学校安全管理部门许可不使用明火电炉
8.3.2 | 有许可证使用明火电炉的，其使用位置周围无易燃物品，并配备了灭火器、砂桶等灭火设施
8.3.3 | 不使用明火电炉加热易燃易爆溶剂
8.3.4 | 明火电炉、电吹风、电热枪、电烙铁等用毕，及时拔除电源插头
8.4 | 激光安全
8.4.1 | 有激光器的安全使用方法，激光设备有激光危害标识
8.4.2 | 功率较大的激光器有互锁装置、防护罩
8.4.3 | 操作人员有穿戴防护眼镜等防护用品
8.4.4 | 操作人员不带手表等能反光的物品
8.4.5 | 激光照射方向不会对他人造成伤害
8.5 | 冰箱管理
8.5.1 | 贮存危险化学品的冰箱为防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱，禁止使用无霜冰箱储存易燃易爆试剂
8.5.2 | 冰箱内存放的物品必须标识明确（包括品名、使用人、日期等），并经常清理，有清理记录
8.5.3 | 冰箱内储存试剂必须密封好
8.5.4 | 无冰箱超期服役现象（一般使用期限控制为10年）
8.5.5 | 不在冰箱周围堆放杂物，影响散热
8.5.6 | 实验室冰箱中不放置食品
9 | 个人防护与其它
9.1 | 日常防护管理
9.1.1 | 不穿拖鞋、短裤进入实验室，不露脚趾 |  |  | 共性
9.1.2 | 非实验区（如电梯、办公室、休息室、会议室、餐厅等）无穿戴实验服、实验手套等现象 |  |  | 共性
9.1.3 | 危险性实验（如高温、高压、高速运转等）时必须有两人在场
9.1.4 | 实验时不能脱岗，通宵实验须两人在场
9.2 | 正确选用防护用品
9.2.1 | 凡进入实验室人员需穿长袖实验服或防护服
9.2.2 | 按需要佩戴防护眼镜（如进行化学实验、有危险的机械操作等）
9.2.3 | 涉及化学和高温实验时，不得佩戴隐形眼镜
9.2.4 | 特殊场所按需佩戴安全帽、防护帽，无长发散露在外的现象
9.2.5 | 按需要佩戴防护手套（涉及不同的有害化学物质、病原微生物、高温和低温等），并正确选择不同种类和材质的手套
9.2.6 | 在特殊的实验室配备和使用呼吸器或面罩（如有挥发性毒物、溅射危险等），并正确选择种类
10 | 生物安全
10.1 | 实验室与人员资质
10.1.1 | 实验动物需从具有资质的单位购买，具有合格证明
10.1.2 | 用于解剖的实验动物须经过检验检疫合格
10.1.3 | 解剖动物时，必须做好个人防护
10.1.4 | 生物实验废弃物必须按规定由具备资质的单位进行处置
其他安全隐患情况：
本次检查需说明的情况：
注：请根据实际情况在“符合”或“不符合”栏目中划“√”
填表人：
单位责任人：
填表时间：