## Sheet1
南京航空航天大学院级单位安全检查表
单位名称：电子信息工程学院（盖章）
序号 | 检查项目 | 检查结果 |  | 备注
|  | 符合 | 不符合
1 | 组织体系
1.1 | 安全责任体系
1.1.1 | 成立安全工作领导小组，由党/政一把手担任组长，研究所、中心、教研室、实验室等负责人参加，分工明确，责任清晰。分管实验室的领导主管实验室安全
1.1.2 | 层层签订安全生产责任书。院长与各系、所责任人签订安全生产责任书，各系、所负责人与本系、所每位教职工签订安全生产责任书
1.1.3 | 所有实验室，每台实验设备都需明确安全责任人
1.1.4 | 学院有专/兼职实验室安全管理人员
1.1.5 | 建立实验室安全准入体系，实验室实行了安全准入制度
1.2 | 经费保障
1.2.1 | 学院每年有安全常规经费预算
1.2.2 | 学院申请专项经费或自筹经费投入实验室安全建设与管理，实验室安全隐患整改经费能够落实
2 | 规章制度
2.1 | 院级层面安全管理制度
2.1.1 | 有安全检查制度
2.1.2 | 有安全教育制度
2.1.3 | 有院级安全事故应急预案
2.2 | 实验室层面安全管理制度
2.2.1 | 具有学科特色的实验室安全管理制度
2.2.2 | 有安全检查与值班值日制度
2.2.3 | 有仪器设备的安全操作规程（包括大型仪器，高温、高速、高压、强磁、低温等设备），并上墙
2.2.4 | 危险性实验有操作规程（含安全注意事项），并上墙
2.2.5 | 有体现学科特色的应急预案
2.3 | 安全检查
2.3.1 | 院级层面的全面安全检查每年不少于2次
2.3.2 | 定期检查各级安全生产危险点
2.3.3 | 建立安全检查和值日台账，且记录规范
2.3.4 | 对于检查发现存在问题的，有合适的方式通知被查实验室，如网上公示、整改通知书等，并规范存档
2.3.5 | 检查出的问题得到及时的整改，有整改记录并存档
2.3.6 | 事故调查、处理程序规范，资料存档
3 | 安全教育
3.1 | 教育培训
3.1.1 | 主管实验室安全的负责人在岗一年内通过了上一级组织的实验室安全培训，持有效证书
3.1.2 | 有年度安全教育培训计划
3.1.3 | 有安全教育和培训的记录，并规范存档
3.1.4 | 开展了教职工安全教育与培训，有资料存档
3.1.5 | 开展了研究生安全教育与培训，有资料存档
3.1.6 | 开展了本科生安全教育与培训，有资料存档
3.1.7 | 组织对新教师的安全考试，有记录
3.1.8 | 每年组织本科生、研究生参加安全学习与考试，发放合格证
3.1.9 | 开展了结合学科特点的应急演练，有资料存档
3.2 | 宣传
3.2.1 | 在本单位主页设立专门的板块开展安全宣传、报道
3.2.2 | 设有安全教育宣传窗，或有宣传画、标语、提示等
3.2.3 | 通过各种信息平台对师生进行安全方面的知识传输和温馨提醒
3.2.4 | 将《实验室安全手册》发放到每一位师生，收回承诺书并归档
4 | 实验室环境与管理
4.1 | 场所
4.1.1 | 实验室消防通道通畅，公共场所、通道无堆放仪器、物品现象
4.1.2 | 实验室外开门不阻挡逃生路径
4.1.3 | 所有房间的钥匙有备用，存放在单位办公室或传达室内，由专人管理
4.1.4 | 超过200平米的实验室或楼层应具有至少两处紧急出口
4.1.5 | 每个房间门口挂有安全信息牌，信息包括安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等，并及时更新
4.1.6 | 实验室应张贴针对危险源的安全警示标识
4.2 | 场所其它安全
4.2.1 | 屋顶天花板安全固定
4.2.2 | 楼层或实验室配备了急救药箱，药箱不上锁、药品在保质期内
4.3 | 仪器设备安全常规管理
4.3.1 | 建立了设备台帐
4.3.2 | 高功率的设备与电路容量相匹配，仪器设备接地良好 |  |  | 共性
4.3.3 | 仪器设备使用完后，及时关闭电源，包括电脑显示器电源 |  |  | 共性
4.3.4 | 有仪器设备运行、维护的记录 |  |  | 共性
4.3.5 | 高速旋转类机械设备的旋转部件有防护罩，操作时不戴手套
5 | 安全设施
5.1 | 消防设施
5.1.1 | 根据实验室情况配置相应的消防器材（烟感报警器、灭火器、灭火毯、消防栓、手动报警器、沙桶等），并正常有效
5.1.2 | 实验大楼有逃生线路指示图，并安装了应急指示灯
5.1.3 | 灭火器配备数量合理、种类合适，无过期现象，摆放位置利于取用
5.1.4 | 重点部位有防盗和监控设施
6 | 水电安全
6.1 | 用电基础安全
6.1.1 | 插头插座功率需匹配，无私自改装现象 |  |  | 共性
6.1.2 | 不乱拉乱接电线，无电线老化、使用花线和木质配电板的现象 |  |  | 共性
6.1.3 | 多个大功率仪器不使用同一个接线板 |  |  | 共性
6.1.4 | 不能多个接线板串联、接线板不直接放在地面 |  |  | 共性
6.1.5 | 无电源插座未固定、插座插头破损现象 |  |  | 共性
6.1.6 | 大功率仪器（包括空调等）有专用插座，用电负荷满足要求；长期不用时，应拔出电源插头 |  |  | 共性
6.1.7 | 无人状态下，充电器（宝）不能充电过夜 |  |  | 共性
6.1.8 | 水槽边不安装电源插座，如确实需要，应有防护挡板或防护罩 |  |  | 共性
6.1.9 | 实验室和电气设备配备空气开关和漏电保护器 |  |  | 共性
6.1.10 | 电线接头绝缘可靠，无裸露连接线，地板上的导线应有盖板或护套 |  |  | 共性
6.1.11 | 配电柜/箱无物品遮挡并便于操作 |  |  | 共性
6.1.12 | 电加热设备采用耐高温阻燃导线
6.2 | 用水安全
6.2.1 | 下水道畅通，不存在水龙头、水管破损现象 |  |  | 共性
6.2.2 | 各类链接管无老化破损现象（特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处） |  |  | 共性
6.2.3 | 无自来水龙头开着时人离开的现象 |  |  | 共性
7 | 仪器设备安全
7.1 | 常规管理
7.1.1 | 建立了设备台帐 |  |  | 共性
7.1.2 | 高功率的设备与电路容量相匹配，仪器设备接地良好 |  |  | 共性
7.1.3 | 仪器设备使用完后，及时关闭电源，包括电脑显示器电源 |  |  | 共性
7.1.4 | 有仪器设备运行、维护的记录 |  |  | 共性
7.1.5 | 无电脑、空调等随意开机过夜现象 |  |  | 共性
8 | 个人防护与其它
8.1 | 日常防护管理
8.1.1 | 不穿拖鞋、短裤进入实验室，不露脚趾 |  |  | 共性
8.1.2 | 非实验区（如电梯、办公室、休息室、会议室、餐厅等）无穿戴实验服、实验手套等现象 |  |  | 共性
其他安全隐患情况：
本次检查需说明的情况：
注：请根据实际情况在“符合”或“不符合”栏目中划“√”
填表人：
单位责任人：
填表时间：