## Sheet1
南京航空航天大学院级单位安全检查表
单位名称：校医院（盖章）
序号 | 检查项目 | 检查结果 |  | 共性内容
|  | 符合 | 不符合
1 | 组织体系
1.1 | 安全责任体系
1.1.1 | 成立安全工作领导小组，由党/政一把手担任组长，科室负责人参加，分工明确，责任清晰。分管医疗设备的领导主管安全工作。 |  |  | 共性
1.1.2 | 层层签订安全生产责任书。院长与各系、所责任人签订安全生产责任书，各系、所负责人与本系、所每位教职工签订安全生产责任书 |  |  | 共性
1.1.3 | 所有科室，每台仪器设备都需明确安全责任人 |  |  | 共性
1.1.4 | 有兼职安全管理人员
1.2 | 经费保障
1.2.1 | 单位每年有安全常规经费预算 |  |  | 共性
1.2.2 | 单位申请专项经费或自筹经费投入安全建设与管理，实验室安全隐患整改经费能够落实 |  |  | 共性
2 | 规章制度
2.1 | 院级层面安全管理制度
2.1.1 | 有安全检查制度 |  |  | 共性
2.1.2 | 有安全教育制度 |  |  | 共性
2.1.3 | 有院级安全事故应急预案 |  |  | 共性
2.2 | 科室层面安全管理制度
2.2.1 | 具有体现工作内容特色的科室安全管理制度 |  |  | 共性
2.2.2 | 有安全检查与值班值日制度 |  |  | 共性
2.2.3 | 有仪器设备的安全操作规程（包括大型仪器，高温、高速、高压、强磁、低温等设备），并上墙
2.2.4 | 危险性实验有操作规程（含安全注意事项），并上墙
2.2.5 | 有体现学科特色的应急预案
2.3 | 安全检查
2.3.1 | 院级层面的全面安全检查每年不少于2次 |  |  | 共性
2.3.2 | 定期检查各级安全生产危险点 |  |  | 共性
2.3.3 | 建立安全检查和值日台账，且记录规范 |  |  | 共性
2.3.4 | 对于检查发现存在问题的，有合适的方式通知被查实验室，如网上公示、整改通知书等，并规范存档 |  |  | 共性
2.3.5 | 检查出的问题得到及时的整改，有整改记录并存档 |  |  | 共性
2.3.6 | 事故调查、处理程序规范，资料存档 |  |  | 共性
3 | 安全教育
3.1 | 教育培训
3.1.1 | 主管安全的负责人在岗一年内通过了上一级组织的实验室安全培训，持有效证书 |  |  | 共性
3.1.2 | 有年度安全教育培训计划 |  |  | 共性
3.1.3 | 有安全教育和培训的记录，并规范存档 |  |  | 共性
3.1.4 | 开展了教职工安全教育与培训，有资料存档 |  |  | 共性
3.1.5 | 组织对新职工的安全考试，有记录？
3.1.6 | 开展了结合学科特点的应急演练，有资料存档
3.2 | 宣传
3.2.1 | 在本单位主页设立专门的板块开展安全宣传、报道 |  |  | 共性
3.2.2 | 设有安全教育宣传窗，或有宣传画、标语、提示等 |  |  | 共性
3.2.3 | 通过各种信息平台对师生进行安全方面的知识传输和温馨提醒 |  |  | 共性
4 | 环境与管理
4.1 | 场所
4.1.1 | 消防通道通畅，公共场所、通道无堆放仪器、物品现象 |  |  | 共性
4.1.2 | 病房门上有观察窗，外开门不阻挡逃生路径 |  |  | 共性
4.1.3 | 所有房间的钥匙有备用，存放在单位办公室或传达室内，由专人管理 |  |  | 共性
4.1.4 | 超过200平米的实验室或楼层应具有至少两处紧急出口 |  |  | 共性
4.1.5 | 每个房间门口挂有安全信息牌，信息包括安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等，并及时更新 |  |  | 共性
4.1.6 | 相关科室应张贴针对危险源的安全警示标识 |  |  | 共性
4.2 | 卫生与环境
4.2.1 | 科室物品摆放有序，卫生状况良好；实验完毕物品归位 |  |  | 共性
4.2.2 | 不存在门开着而无人值守现象 |  |  | 共性
4.2.3 | 无废弃物品（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等） |  |  | 共性
4.2.4 | 有毒有害实验区与学习区明确分开，布局合理
4.3 | 场所其它安全
4.3.1 | 科室内不放无关物品，如电动车、自行车等 |  |  | 共性
4.3.2 | 科室内不存放或烧煮食物、饮食 |  |  | 共性
4.3.3 | 科室内无吸烟现象 |  |  | 共性
4.3.4 | 屋顶天花板安全固定 |  |  | 共性
5 | 安全设施
5.1 | 消防设施
5.1.1 | 根据实验室情况配置相应的消防器材（烟感报警器、灭火器、灭火毯、消防栓、手动报警器、沙桶等），并正常有效 |  |  | 共性
5.1.2 | 大楼有逃生线路指示图，并安装了应急指示灯 |  |  | 共性
5.1.3 | 灭火器配备数量合理、种类合适，无过期现象，摆放位置利于取用 |  |  | 共性
5.1.4 | 重点部位有防盗和监控设施，包括剧毒品、病原微生物和放射源存放点等
5.2 | 通风系统
5.2.1 | 配备符合要求的通风系统；对于排放有毒有味废气体的实验室，有吸收过滤装置
5.2.2 | 通风系统运行正常，有风速测定等维护、检修记录
5.2.3 | 换气扇使用正常
5.2.4 | 屋顶风机固定无松动、无异常噪声
5.2.5 | 使用可燃气体场所应采用防爆通风机
6 | 水电安全
6.1 | 用电基础安全
6.1.1 | 插头插座功率需匹配，无私自改装现象 |  |  | 共性
6.1.2 | 不乱拉乱接电线，无电线老化、使用花线和木质配电板的现象 |  |  | 共性
6.1.3 | 多个大功率仪器不使用同一个接线板 |  |  | 共性
6.1.4 | 不能多个接线板串联、接线板不直接放在地面 |  |  | 共性
6.1.5 | 无电源插座未固定、插座插头破损现象 |  |  | 共性
6.1.6 | 大功率仪器（包括空调等）有专用插座，用电负荷满足要求；长期不用时，应拔出电源插头 |  |  | 共性
6.1.7 | 无人状态下，充电器（宝）不能充电过夜 |  |  | 共性
6.1.8 | 水槽边不安装电源插座，如确实需要，应有防护挡板或防护罩 |  |  | 共性
6.1.9 | 实验室和电气设备配备空气开关和漏电保护器 |  |  | 共性
6.1.10 | 电线接头绝缘可靠，无裸露连接线，地板上的导线应有盖板或护套 |  |  | 共性
6.1.11 | 配电柜/箱无物品遮挡并便于操作 |  |  | 共性
6.1.12 | 加热器采用耐高温阻燃导线
6.2 | 用水安全
6.2.1 | 下水道畅通，不存在水龙头、水管破损现象 |  |  | 共性
6.2.2 | 各类链接管无老化破损现象（特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处） |  |  | 共性
6.2.3 | 无自来水龙头开着时人离开的现象 |  |  | 共性
7 | 化学安全
7.1 | 化学试剂存放
7.1.1 | 有房间内化学品的动态台帐
7.1.2 | 有序分类存放（柜子门上粘贴清单），放置位置便于查找取用
7.1.3 | 强酸与强碱、氧化剂与还原剂等分开存放
7.1.4 | 固体与液体分开存放（如在同一试剂柜中，液体需放置在下层）
7.1.5 | 试剂等不存在叠放现象
7.1.8 | 存放点通风、隔热、避光、安全；有机溶剂远离热源
7.1.9 | 无存放大桶试剂现象、无大量存放化学试剂现象（用量较大的试剂存量应控制在一周计划用量之内）
7.1.11 | 过期药品定期清理，无过期药品累积
7.1.12 | 无试剂瓶开口放置现象
7.1.13 | 易泄漏、挥发的试剂应存放在具有通风、吸附功能的试剂柜内
7.2 | 其它管控药品的管理
7.2.1 | 各类管控药品采购有校内报批流程，并建档
7.2.3 | 毒麻药品分类存放、专人保管，做好领取、使用、处置记录。
7.2.6 | 麻醉药品、精神药品等购买前须向食品药品监督管理部门申请，报批同意后向定点供应商或者定点生产企业采购
7.2.7 | 麻醉品和精神类药品储存于专门的保险柜中，有规范的领取、使用、处置台账
8 | 仪器设备安全
8.1 | 常规管理
8.1.1 | 建立了设备台帐 |  |  | 共性
8.1.2 | 高功率的设备与电路容量相匹配，仪器设备接地良好 |  |  | 共性
8.1.3 | 仪器设备使用完后，及时关闭电源，包括电脑显示器电源 |  |  | 共性
8.1.4 | 有仪器设备运行、维护的记录 |  |  | 共性
8.1.5 | 无电脑、空调、饮水机等随意开机过夜现象 |  |  | 共性
8.1.6 | 高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备的操作人员有培训记录，有安全操作规程和应急预案
8.1.7 | 高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备有安全警示标识和安全警示线（黄色），并配备相应安全防护设施（如防护罩、防护栏、自屏蔽设施等）
8.1.8 | 对于不能断电的特殊仪器设备，采取了必要的防护措施（如双路供电、不间断电源、监控报警等）
8.1.9 | 电子天平不放在阳光直射的地方，且用后及时清理
8.2 | 特种设备管理
8.2.1 | 锅炉、压力容器、起重机械、电梯等通过有资质单位检定，证书在有效期内
8.2.2 | 特种设备需在国家相关部门登记注册
8.2.3 | 建立特种设备档案
8.2.4 | 特种设备安全附件（安全阀、压力表）定期校验，并将校验报告交至学校备案
8.2.5 | 操作人员需持证上岗
8.2.6 | 操作人员需在证件到期前3个月提出复训申请，及时参加复训
8.2.7 | 设备需定期检验，并有相关记录
8.2.8 | 未登记注册的设备、超期未检的设备、检验不合格的设备、停用的设备不得使用
8.2.9 | 特种设备的外观完好、漆层完整
8.2.10 | 对特种设备易磨损、老化部位实施重点维护保养，及时更换破损、变形部件，保证设备的安全等级和质量标准
8.2.11 | 设备的停用、重新启用需在国家相关部门申请登记
8.2.12 | 设备的报废，需在拆除时留有拆除现场照片或由回收单位出具回收证明，到国家制定机构办理报废手续
8.3 | 气瓶的管理
8.3.1 | 从具有气瓶生产或气瓶充装许可证的厂家充装气瓶
8.3.3 | 钢瓶外观涂色和字体清楚，无腐蚀、变形、磨损、裂纹，在用气体有检验合格标识。需更换的气瓶应有标识
8.3.4 | 气体钢瓶有定期安全检测标识（由供应商负责进行），无过期气体钢瓶，无大量气体钢瓶堆放现象
8.3.5 | 有气体钢瓶台帐，记录气体成分、供应商、使用人、购入时间、定期检验有效期等信息
8.3.6 | 气瓶的附件（防震圈、瓶帽、瓶阀、压力表）是否齐全、完好，压力表在校验有效期内
8.3.7 | 气体钢瓶正确固定，避免暴晒，钢瓶放置地面平整干燥
8.3.8 | 涉及剧毒、易燃易爆气体的场所，配有通风设施和合适的监控报警装置等，张贴必要的安全警示标识
8.3.9 | 大量惰性气体或CO2存放在有限空间内时加装氧气含量报警器
8.3.14 | 气瓶挂贴相应的目视标签，注明气瓶的使用状态（满瓶、使用中、空瓶）
8.3.17 | 氧气瓶使用时距明火10米以外，贮存时可燃性气体未与氧气等助燃气体混放
8.3.18 | 氧气瓶及其专用工具严禁与油品接触，氧气瓶附近也不得有油品存在，操作者未穿戴沾有油污的工作服、手套，未在手上沾有油污的情况下操作氧气瓶
8.4 | 冰箱管理
8.4.1 | 冰箱内存放的物品必须标识明确（包括品名、使用人、日期等），并经常清理，有清理记录
8.4.2 | 冰箱内储存试剂必须密封好
8.4.3 | 无冰箱超期服役现象（一般使用期限控制为10年）
8.4.4 | 不在冰箱周围堆放杂物，影响散热
8.4.5 | 实验室冰箱中不放置食品
9 | 辐射安全
9.1 | 实验室资质与人员要求
9.1.1 | 取得“辐射安全许可证”，并按规定在放射性核素种类和用量许可范围内开展实验
9.1.2 | 放射性操作人员经过了专门培训，有《辐射安全与防护培训学习合格证书》
9.1.3 | 涉辐人员按时参加职业体检
9.1.4 | 涉辐人员佩带个人剂量计，并按时进行剂量检测（3个月一次），提供合格的个人剂量检测报告
9.2 | 场所与设施
9.2.1 | 辐照设施设备具有能正常工作的安全连锁装置
9.2.2 | 涉辐实验场所（放射性物质、X射线装置）有安全警示标识、警戒线和剂量报警仪
9.2.3 | 涉辐实验场所配备各种辐射防护器材和表面污染监测仪器设备，有合格的实验场所检测报告
9.3 | 放射性实验安全操作
9.3.1 | 辐照装置有符合国家相关规定的操作规程、安保方案及应急预案，并遵照执行
9.3.2 | 射线探伤仪有符合国家相关规定的操作规程、安保方案及应急预案，并遵照执行
9.3.3 | 报废含有放射源或可产生放射性的设备，需报学校管理部门同意，并按国家规定进行退役处置
10 | 个人防护与其它
10.1 | 日常防护管理
10.1.1 | 不穿拖鞋、短裤进入工作场所 |  |  | 共性
10.1.2 | 非实验区（如电梯、办公室、休息室、会议室、餐厅等）防护手套等现象 |  |  | 共性
10.1.3 | 危险性操作（如高温、高压等）时必须有两人在场
10.1.4 | 危险性操作时不能脱岗
10.2 | 正确选用防护用品
10.2.1 | 特殊场所按需佩戴防护帽，无长发散露在外的现象
10.2.2 | 按需要佩戴防护手套（涉及不同的有害化学物质、病原微生物、高温和低温等），并正确选择不同种类和材质的手套
其他安全隐患情况：
本次检查需说明的情况：
注：请根据实际情况在“符合”或“不符合”栏目中划“√”
填表人：
单位责任人：
填表时间：